Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων  Ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Παραληθαίων, Παλαιοκάστρου, Εστιαιώτιδος, Μεγάλων Καλυβίων, Καλλιδένδρου, Φαλώρειας και Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι πίνακες που ακολουθούν πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο με παραπομπές στις αντίστοιχες αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του.

A1. ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 18 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 36 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) 30KW | 36 |  |  |
| 4 | Pillar | 16 |  |  |
| 5 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 54 |  |  |
| 6 | Radiomodem με κεραία | 54 |  |  |
| 7 | Αντικεραυνική προστασία | 54 |  |  |
| 8 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 43 |  |  |
| 9 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 33 |  |  |
| 10 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 23 |  |  |
| 11 | Υδρόμετρο | 17 |  |  |
| 12 | Ηλεκτροβάνα πεταλούδας | 1 |  |  |
| 13 | Μετρητής πίεσης | 38 |  |  |
| 14 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 38 |  |  |
| 15 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | 11 |  |  |
| 16 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 54 |  |  |
| 17 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 54 |  |  |
| 18 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 40 |  |  |
| 19 | Εγκατάσταση ηλεκτροβάνας | 1 |  |  |
| 20 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 54 |  |  |

A2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α2.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΣΕ (Hardware)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επέκταση διαχειριστή επικοινωνιών | 1 |  |  |

A2.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΣΕ (Software)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ανάπτυξη λογισμικού Επικοινωνιών | 1 |  |  |
| 2 | Ανάπτυξη εφαρμογής SCADA | 1 |  |  |
| 3 | Ανάπτυξη εφαρμογής ενεργειακής διαχείρισης. | 1 |  |  |
| 4 | Ανάπτυξη εφαρμογής υδατικού ισοζυγίου | 1 |  |  |

A3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δοκιμαστική λειτουργία για 90 ημέρες | 1 |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ