Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων  Ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Παραληθαίων, Παλαιοκάστρου, Εστιαιώτιδος, Μεγάλων Καλυβίων, Καλλιδένδρου, Φαλώρειας και Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Γενικοί όροι Τιμολογίου

1.	Όλες οι προμήθειες, εγκαταστάσεις και λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται με το παρόν τιμολόγιο υπερκαλύπτουν σε όλα τους τα σημεία, τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης.

2. Με τα ακόλουθα άρθρα του τιμολογίου προϋπολογισμού, καλύπτονται πλήρως όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση του συνόλου των προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη της δημοπρασίας και της προσφοράς του προμηθευτή. Τυχόν δαπάνες, προμήθειες, εργασίες ή υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά (όπως π.χ. καλωδιώσεις μεταξύ πινάκων και οργάνων) θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί ανηγμένες στα υπόλοιπα άρθρα του τιμολογίου/προϋπολογισμού και έτσι με τα άρθρα του τιμολογίου/προϋπολογισμού αυτού καλύπτεται το σύνολο των προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών, δαπανών που απαιτούνται με βάση τα τεύχη δημοπράτησης και την προσφορά του προμηθευτή.

3. Όλες οι τιμές αναφέρονται σε Ευρώ (€)

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A1. ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

| ΤΣΕ1: ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1Ν ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό σταθμού | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ2: ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2Β ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό σταθμού | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ3: ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Pillar | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 2 |  |  |
| 7 | Υδρόμετρο | 2 |  |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό σταθμού | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 2 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ4: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό σταθμού | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ5: ΒΑΣΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Pillar | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 7 | Υδρόμετρο | 2 |  |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό σταθμού | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 2 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ6: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΑΞΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ7: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΡΑΞΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Pillar | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ8: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ9: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Pillar | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 7 | Υδρόμετρο | 1 |  |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ10: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 10 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 12 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 13 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 14 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ11: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΑΘΑΔΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ12: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΠΑΘΑΔΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Pillar | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 7 | Υδρόμετρο | 1 |  |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ13: BOOSTER ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 9 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 10 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 11 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 13 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ14:ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Pillar | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 7 | Υδρόμετρο | 1 |  |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ15: ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ Β ΖΗΛΕΥΤΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης | 2 |  |  |
| 10 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 2 |  |  |
| 11 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 12 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 13 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 14 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ16: ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΖΗΛΕΥΤΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ17: ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΔΑΝΙΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ18: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΔΑΝΙΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 10 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 12 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 13 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 14 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ19: ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΔΑΝΙΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Pillar | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 7 | Υδρόμετρο | 1 |  |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ20: ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ21: ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Pillar | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Ηλεκτροβάνα πεταλούδας | 1 |  |  |
| 10 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 11 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 13 | Εγκατάσταση ηλεκτροβάνας | 1 |  |  |
| 14 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ22: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΑΓΚΑΔΙΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Pillar | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ23: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΡΕΛΙΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 10 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 12 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 13 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 14 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ24: ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΡΕΛΙΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ25: ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1Α ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ26: ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2Δ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ27: ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Pillar | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 7 | Υδρόμετρο | 3 |  |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 3 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ28: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΛΟΓΓΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 10 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 12 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 13 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 14 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ29: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ30:ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 3 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 4 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 5 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 6 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 7 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 8 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 9 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 10 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ31: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ32: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Pillar | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 7 | Υδρόμετρο | 1 |  |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ33: ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1Β - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 10 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 12 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 13 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 14 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ34: ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2Ν ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ35: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 10 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 12 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 13 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 14 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ36: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΓΛΙΝΟΥΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 10 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 12 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 13 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 14 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ37: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΒΑΛΤΙΝΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 10 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 12 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 13 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 14 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ38: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 10 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 12 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 13 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 14 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ39: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΩΤΑΔΑΣ (INVERTER) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 3 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 4 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 5 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 6 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 8 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 9 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 10 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ40: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ41: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Pillar | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 7 | Υδρόμετρο | 2 |  |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 2 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ42: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 10 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 12 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 13 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 14 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ43: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 3 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 4 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 5 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 6 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 2 |  |  |
| 7 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 2 |  |  |
| 8 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 9 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 10 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 11 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 2 |  |  |
| 13 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ44: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 10 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 12 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 13 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 14 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ45: ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΓΑΡΧΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ46: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΓΑΡΧΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Pillar | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ47: ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1Ν ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ48: ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2Β ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ49: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Pillar | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 7 | Υδρόμετρο | 2 |  |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 2 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ50: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΙΝΟΥΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ51: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 2 |  |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 10 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 12 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 13 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 2 |  |  |
| 14 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ52: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Ομαλός εκκινητής αντλίας (soft starter) | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ53: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Pillar | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 7 | Υδρόμετρο | 1 |  |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

| ΤΣΕ54: ΚΑΤΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας | 1 |  |  |
| 2 | Pillar | 1 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) | 1 |  |  |
| 4 | Radiomodem με κεραία | 1 |  |  |
| 5 | Αντικεραυνική προστασία | 1 |  |  |
| 6 | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | 1 |  |  |
| 7 | Σταθμήμετρο δεξαμενής | 1 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
| 10 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση παροχομέτρου / υδρομέτρου | 1 |  |  |
| 12 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

A2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α2.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΣΕ (Hardware)

| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επέκταση διαχειριστή επικοινωνιών | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΣΕ (Hardware) |  |  |  |  |

A2.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΣΕ (Software)

| Α/Α | Περιγραφή | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ανάπτυξη λογισμικού Επικοινωνιών | 1 |  |  |
| 2 | Ανάπτυξη εφαρμογής SCADA | 1 |  |  |
| 3 | Ανάπτυξη εφαρμογής ενεργειακής διαχείρισης. | 1 |  |  |
| 4 | Ανάπτυξη εφαρμογής υδατικού ισοζυγίου | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |  |  |  |  |

A3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δοκιμαστική Λειτουργία για 90 ημέρες | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |

| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Β1. ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

| Α/Α | ΤΣΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΣΕ1 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1Ν ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ |  |
| 2 | ΤΣΕ2 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2Β ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ |  |
| 3 | ΤΣΕ3 | ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ |  |
| 4 | ΤΣΕ4 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ |  |
| 5 | ΤΣΕ5 | ΒΑΣΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ |  |
| 6 | ΤΣΕ6 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΑΞΑΣ |  |
| 7 | ΤΣΕ7 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΡΑΞΑΣ |  |
| 8 | ΤΣΕ8 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ |  |
| 9 | ΤΣΕ9 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ |  |
| 10 | ΤΣΕ10 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ |  |
| 11 | ΤΣΕ11 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΑΘΑΔΩΝ |  |
| 12 | ΤΣΕ12 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΠΑΘΑΔΩΝ |  |
| 13 | ΤΣΕ13 | BOOSTER ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ |  |
| 14 | ΤΣΕ14 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ |  |
| 15 | ΤΣΕ15 | ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ Β ΖΗΛΕΥΤΗΣ |  |
| 16 | ΤΣΕ16 | ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΖΗΛΕΥΤΗΣ |  |
| 17 | ΤΣΕ17 | ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΔΑΝΙΟΥ |  |
| 18 | ΤΣΕ18 | ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΔΑΝΙΟΥ |  |
| 19 | ΤΣΕ19 | ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΔΑΝΙΟΥ |  |
| 20 | ΤΣΕ20 | ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ |  |
| 21 | ΤΣΕ21 | ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ |  |
| 22 | ΤΣΕ22 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΑΓΚΑΔΙΑΣ |  |
| 23 | ΤΣΕ23 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΡΕΛΙΑΣ |  |
| 24 | ΤΣΕ24 | ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΡΕΛΙΑΣ |  |
| 25 | ΤΣΕ25 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1Α ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |  |
| 26 | ΤΣΕ26 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2Δ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |  |
| 27 | ΤΣΕ27 | ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |  |
| 28 | ΤΣΕ28 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΛΟΓΓΟΥ |  |
| 29 | ΤΣΕ29 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ |  |
| 30 | ΤΣΕ30 | ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ |  |
| 31 | ΤΣΕ31 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ |  |
| 32 | ΤΣΕ32 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ |  |
| 33 | ΤΣΕ33 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1Β - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ |  |
| 34 | ΤΣΕ34 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2Ν ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ |  |
| 35 | ΤΣΕ35 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ |  |
| 36 | ΤΣΕ36 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΓΛΙΝΟΥΣ |  |
| 37 | ΤΣΕ37 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΒΑΛΤΙΝΟΥ |  |
| 38 | ΤΣΕ38 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΟΥ |  |
| 39 | ΤΣΕ39 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΩΤΑΔΑΣ (INVERTER) |  |
| 40 | ΤΣΕ40 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ |  |
| 41 | ΤΣΕ41 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ |  |
| 42 | ΤΣΕ42 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ |  |
| 43 | ΤΣΕ43 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ |  |
| 44 | ΤΣΕ44 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ |  |
| 45 | ΤΣΕ45 | ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΓΑΡΧΗΣ |  |
| 46 | ΤΣΕ46 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΓΑΡΧΗΣ |  |
| 47 | ΤΣΕ47 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1Ν ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ |  |
| 48 | ΤΣΕ48 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2Β ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ |  |
| 49 | ΤΣΕ49 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ |  |
| 50 | ΤΣΕ50 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΙΝΟΥΣ |  |
| 51 | ΤΣΕ51 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥΣ |  |
| 52 | ΤΣΕ52 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ |  |
| 53 | ΤΣΕ53 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ |  |
| 54 | ΤΣΕ54 | ΚΑΤΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |

Β2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΣΕ (Hardware) | 1 |  |  |
| 2 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΣΕ (Software) | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |

Β3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δοκιμαστική λειτουργία για 3 μήνες | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |

| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Β1 + Β2 + Β3) |  |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ